## Slide 1: PHẢN XẠ BÀN ĐẠP
PGS. TS. Đặng Xuân Hùng
Giảng viên cao cấp
PCN Bộ môn Tai Mũi Họng
Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

## Slide 2: Sinh lý nghe
2/37

## Slide 3
Tỉ lệ đòn bẩy: 21 x 1.3 = 27.3 lần
(25 – 30 dB)
3/37

## Slide 4: Giôùi thieäu ño thính löïc
Noäi dòch vaø ngoaïi dòch rung ñoäng  năng lượng thuûy ñoäng löïc
4/37

## Slide 5: Cơ chế tiếp nhận âm
5/37

## Slide 6
6/37

## Slide 7: Đường dẫn truyền thính giác trung tâm
7/37

## Slide 8: Thần kinh VII và cơ bàn đạp
8/37

## Slide 9: Khái niệm
Phản xạ bàn đạp:
Co cơ tự ý
Đáp ứng với âm cường độ cao
Không đo ngưỡng nghe
Đánh giá:
Tai giữa
Ốc tai
TK VII
So sánh phải trái
9/37

## Slide 10: Âm phản hồi
10/37

## Slide 11: Định danh cách đo
11/37

## Slide 12: Quy luật
Phản xạ (+) trong cường độ giới hạn bình thường:
Chức năng
  Tai giữa
  Thân não
Ngưỡng phản xạ tăng hoặc bất thường:
Bệnh lý tai giữa
Nghe kém tai kích thích
Tổn thương TK bàn đạp
Bình thường
12/37

## Slide 13: Ngưỡng phản xạ bàn đạp
Cường độ kích thích thấp nhất để phát sinh phản xạ bàn đạp ở mỗi tần số
70-100 dB
Bắt đầu đo: 80 dB
  Tăng mỗi 5 dB đến khi có phản xạ bàn đạp
Phản xạ cùng bên: 1000, 2000 Hz
Phản xạ đối bên: 500, 1000, 2000, 4000 Hz
13/37

## Slide 14: Ngưỡng phản xạ bàn đạp
Biên độ ≥ 0.03 ml
14/37

## Slide 15
15/37

## Slide 16
16/37

## Slide 17
17/37

## Slide 18
Cung phản xạ bàn đạp
18/37

## Slide 19: Cung phản xạ bình thường
19/37

## Slide 20: Phản xạ phải cùng bên
20/37

## Slide 21: Phản xạ phải đối bên
21/37

## Slide 22: Phản xạ trái cùng bên
22/37

## Slide 23: Phản xạ trái đối bên
23/37

## Slide 24: Tổn thương ốc tai phải
24/37

## Slide 25: Tổn thương thần kinh VII (phải)
25/37

## Slide 26: Tổn thương thần kinh VII (phải)
26/37

## Slide 27: Tổn thương tai giữa phải
27/37

## Slide 28: Bệnh lý thân não nhỏ
28/37

## Slide 29: Bệnh lý thân não lớn
29/37

## Slide 30: Bệnh lý ngoài thân não
30/37

## Slide 31: Tổn thương phức hợp ốc tai – nhân ốc tai
31/37

## Slide 32
Dạng PX3 | Phản xạ | Probe Right | Probe Left | Lý giải
BT | Contra |  |  | BT
 | Ipsi |  |  | 
Đứng | Contra |  |  | Bệnh lý tai giữa (T) nhẹ
 | Ipsi |  |  | Bệnh lý TK VII
Chéo | Contra |  |  | Bệnh lý TK trái
 | Ipsi |  |  | Tổn thương ốc tai (T) nặng
L ngược | Contra |  |  | Bệnh lý tai giữa (T)
 | Ipsi |  |  | Bệnh lý trong thân não (T)
Ngang | Contra |  |  | Bệnh lý trong và ngoài thân não
 | Ipsi |  |  | 
Ô duy nhất | Contra |  |  | Bệnh lý trong và ngoài thân não
 | Ipsi |  |  | 
32/37

## Slide 33: Yếu tố ảnh hưởng phản xạ
Nghe kém dẫn truyền cùng bên
  Bệnh lý tai giữa
  Nghe kém 40 dB HL: 80% phản xạ (-)
Nghe kém tiếp nhận thần kinh cùng bên
  Phản xạ (-)
  Tăng ngưỡng phản xạ
Cố định xương bàn đạp
  Mất 20 dB/so với bình thường
33/37

## Slide 34: Cơ bàn đạp
Trật khớp chuỗi xương con
  Nghe kém dẫn truyền
  Ngoài chỗ bám
  Trong chỗ bám
Tiết dịch tai giữa
Thủng màng nhĩ
Áp lực âm tai giữa
Tổn thương TK VII
Phản xạ âm
34/37

## Slide 35: Phản xạ bàn đạp thoái hóa
35/37

## Slide 36: Chú ý khi đo
Đặt đầu dò chính xác
  Lỗ ống tai lớn – nhỏ/đầu dò
Yên tỉnh trong khi đo
  Chuyển động hàm
  Ho
  Khóc
  Nói chuyện
  Nuốt
37/37

## Slide 37: Tài lệu tham khảo
Feeney MP, Douglas HK, & Sanford CA (2004). Wideband reflectance measures of the ipsilateral acoustic stapedium reflex threshold. Ear Hearing, 25: 421-30
Jerger S & Jerger J (1977). Diagnostic value of cross vs. uncrossed acoustic reflexes: Eighth nerve and brain stem disorders. Arch Otolaryngol, 103: 445-53
Jerger J, Anthony L, Jerger S, and Mauldin L. (1974). Studies in impe-dance audiometry. III. Middle ear dis- orders. Arch Otolaryngol, 99: 165-71
Møller A. (2000). Hearing: Its physio- logy and pathophysiology. Academic Press.181-90
37/37